3주차

혈액형 판정과 혈구세포관찰

실험 방법

1. 혈액 채취

① 소독용 알코올로 소지손가락을 잘 닦아준 후 일회용 란셋을 이용하여 혈액을 채취한다.

② 준비된 슬라이드 글라스 두 개에 혈액을 적당량 떨어뜨린다.

2. 혈구 관찰

① 슬라이드 글라스에 혈액 한 방울을 떨어뜨린 후 커버 글라스를 이용하여 도말시킨다.(도말이 잘 이루어지지 않으면 혈구들이 겹쳐져 보인다)

② 혈액이 완전히 마르도록 3분간 방치한다.

③ 메탄올을 1~2방울 가하여 5분간 고정시킨다.

④ 메틸렌블루 용액을 1~2방울 떨어뜨린 후 3분간 염색시킨다.

⑤ 흐르는 물로 잉여의 염색약을 제거한다.

⑥ 커버 글라스를 덮고 현미경으로 관찰한다.(×400)

3. 혈액형 분석

① 슬라이드 글라스 한 개에 항혈청 A, 항혈청 B, 항혈청 D를 순서대로 한 방울씩 떨어뜨린다.

② 혈액을 혈청 아래 부분에 조금씩 떨어뜨린 후 이쑤시개로 잘 섞어준다. 이 때 혈액이 너무 많으면 응집 반응이 불안정하여 정확한 결과를 얻기 힘들어진다. 이쑤시개는 혈청 종류당 하나씩 사용하여 섞어준다.

③ 정확한 응집은 약 1분 내에 일어나며 육안으로 응집 유무를 판독한다(판정 시간은 3~5분을 초과하지 않도록 한다). 슬라이드 글라스를 가온하거나 냉각시키면 판정용 혈청이 농축되어 거짓 반응이 나타날 수도 있다(15~30℃의 실온에서 검사). 판정용 혈청의 보존 상태가 좋지 않거나 혈구가 과량일 때 가응집 현상이 나타날 수 있다.

그림 . 혈액형 판정법